| 材料科学与工程学院设备 明细表 （除土木工程材料部分） |
| --- |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 存放地 | 负责人 |
| 1 | 透射式电子显微镜 | G2 20 | * | B112 | 徐爱群 |
| 2 | 放电等离子烧结系统 | HPD 5 | * | A105 | 张法明 |
| 3 | 磁控与离子束溅射台 | FJL-560 | 见合同与说明及清单 | A208 | 张旭海 |
| 4 | 扫描式电子显微镜 | Sirion | 20-300000倍 | B103 | 黄海波 |
| 5 | 振动样品磁强计 | 7407 | 系统灵敏度5*10^-7emu@16.7mm | B101D | 萧迅 |
| 6 | 能谱仪 | Genises | 能量分辨率:132ev | B103 | 黄海波 |
| 7 | X射线荧光能谱仪 | ARL | * | B307 | 刘晗婧 |
| 8 | 直读光谱仪 | LMF-15 | * | B307 | 刘晗婧 |
| 9 | 扫描式电子显微镜 | XL30 | * | B103 | 黄海波 |
| 10 | 透射式电子显微镜 | JEM-2000EX | 分辨率:0.7nm 放大倍数:20万 | B112 | 徐爱群 |
| 11 | 焦点X光机 | 90KV/2MA | * | B102 | 廖恒成 |
| 12 | 离子减薄仪 | 691。CS | * | B315 | 徐爱群 |
| 13 | 热分析仪 | STA449 F3 | * | B307 | 刘晗婧 |
| 14 | 金属熔体表面张力仪 | OCA 15LHT | 最高温度1800度 | B519 | 戴戈 |
| 15 | 紫外分光光度计 | CARY 5000 UV-VIS | * | B333 | 邵起越 |
| 16 | 差压式扫描量热仪 | DSC8000 | * | BB312 | 刘晗婧 |
| 17 | 扫描电镜拉伸台 | MTEST5000s | * | B103 | 李凡 |
| 18 | 能谱仪 | XM2 30（含工作站） | * | B112 | 徐爱群 |
| 19 | 真空热压烧结炉 | ZTY-60-23(20T) | * | 厂房 | 涂益友 |
| 20 | 热象仪 | 780SW | -20-1600℃ | B304 | 萧迅 |
| 21 | 自动五轴试样台 | 9432 900 | * | B103 | 黄海波 |
| 22 | 微机控制电子万能试验 | CMT5305 | * | B101C | 黄金督 |
| 23 | 表面轮廓测量仪 | DEKTAK 150 | * | B339 | 张旭海 |
| 24 | 自动显微硬度测量系统 | FM-ARS900 | * | B313 | 刘晗婧 |
| 25 | 真空热压烧结炉 | ZT-40-20Y | * | 厂房 | 白晶 |
| 26 | 微机控制电子万能试验 | CMT5105 | * | B101C | 常玮 |
| 27 | 荧光分光光度计 | F-7000 | * | B335 | 邵起越 |
| 28 | 高真空电弧熔炼及吸铸 | * | * | A206 | 黄金督 |
| 29 | 等离子脉冲渗氮设备 | LDMC-30A | * | A206 | 郭超 |
| 30 | 液压机 | YX32-315F | * | 厂房 | 睢良兵 |
| 31 | 光刻机 | JB-2 | * | B339 | 邵起越 |
| 32 | 真空感应炉 | ZG-10B | * | 厂房 | 睢良兵 |
| 33 | 大型金相显微镜 | MeF3 | 卧式 | B327 | 王仕勤 |
| 34 | 高温真空烧结炉 | NJZ4-3 | * | 厂房 | 睢良兵 |
| 35 | 半自动X射线衍射仪 | XD-3A | 2000W | B101 | 萧迅 |
| 36 | 反射显微镜 | 80I | * | B505 | 朱鸣芳 |
| 37 | 真空电炉 | ZR2-50-20T | * | 厂房 | 睢良兵 |
| 38 | 微机控制电子万能试验 | CMT-4503 | * | B101C | 常玮 |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 存放地 | 负责人 |
| 39 | 微控电子万能试验机 | CMT5105 | * | B101 | 常玮 |
| 40 | 金相显微镜 | METALLUX-2 | 50X-500X | B327 | 王仕勤 |
| 41 | 高温摩擦磨损试验机 | HT-1000 | * | B340 | 张旭海 |
| 42 | 循环手套箱 | Lab2000 | * | B337 | 邵起越 |
| 43 | 真空管式电炉系统 | SK-G06123K-2 | 双温 | B426 | 郭新立 |
| 44 | 热轧机 | 二辐 | * | 厂房 | 白晶 |
| 45 | 金相显微镜仪 | DMX-N900 | * | BB319 | 王仕勤 |
| 46 | 真空退火炉 | VAF-5 | * | B厂房 | 黄海波 |
| 47 | 计算软件 | 见合同 | * | B405 | 于金 |
| 48 | Turbula三维混合机 | T2F | * | B441 | 孙正明 |
| 49 | 红外碳硫分析仪 | JTY-HW668 | * | BB308 | 彭维勉 |
| 50 | 电解抛光机 | 70 1830 | * | B315 | 黄海波 |
| 51 | 手动磁控溅射镀膜仪 | SC7620 | * | A208 | 张旭海 |
| 52 | 洛氏硬度计 | FR-3E | * | B313 | 王仕勤 |
| 53 | 洛氏硬度计 | FR-3E | * | B313 | 王仕勤 |
| 54 | 真空中频感应熔炉 | ZG-25A | 25KG | 厂房 | 睢良兵 |
| 55 | 氮吸附比表面仪 | JW-004 | * | B337 | 邵起越 |
| 56 | 快速热处理设备 | RTP-500 | * | B333 | 邵起越 |
| 57 | 微机控制电子扭转试验 | CTT500 | * | B311 | 睢良兵 |
| 58 | 电渣炉 | * | 50kg | 厂房 | 白晶 |
| 59 | 布氏硬度计 | BH-5V | * | B313 | 王仕勤 |
| 60 | 涂层附着力自动划痕仪 | WS2005 | * | B333 | 张旭海 |
| 61 | 粘度计 | RVDV-II+PRO | * |  | 陈锋 |
| 62 | 可控摩擦磨损试验机 | WTM-2E | * | B333 | 张旭海 |
| 63 | 电化学工作站 | CH760D | * | B336 | 曾宇乔 |
| 64 | 光栅单色仪 | D500 | 200-1400nm | B303 | 萧迅 |
| 65 | VASP材料计算软件 | * | * | B405 | 于金 |
| 66 | 反应釜 | S212B-5 | * | B413 | 董寅生 |
| 67 | 透射式电子显微镜 | * | * | B112 | 徐爱群 |
| 68 | 激光粒度仪 | Winner2000A | 0.1-120微米 | B337 | 邵起越 |
| 69 | 气氛箱式炉 | KBF-16Q-V | * | B441 | 孙正明 |
| 70 | 电化学工作站 | CHI660E | * | B426 | 郭新立 |
| 71 | 数字维氏硬度计 | VH-5L | * | B313 | 王仕勤 |
| 72 | 数字维氏硬度计 | VH-5L | * | B313 | 王仕勤 |
| 73 | 光谱仪 | MAYA2000pro | * | B333 | 邵起越 |
| 74 | 光谱仪 | MAYA2000 | * | B335 | 邵起越 |
| 75 | 动载磨粒磨损试验机 | MLD-10 | * | B108 | 睢良兵 |
| 76 | 热释光剂量计 | FJ427A1 | * | B335 | 邵起越 |
| 77 | 双温区管式炉 | GSL-1600X-II | 60mm | B517 | 郭新立 |
| 78 | 导热系数测定仪 | DRJ-II | * | B401 | 晏井利 |
| 79 | 手动磨抛光机 | 263 | * | B324 | 睢良兵 |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 存放地 | 负责人 |
| 80 | 手动磨抛光机 | 263 | * | B324 | 睢良兵 |
| 81 | 手动磨抛光机 | 263 | * | B324 | 睢良兵 |
| 82 | 手动磨抛光机 | 263 | * | B324 | 睢良兵 |
| 83 | 盐雾腐蚀试验箱 | YWX/Q-016 | * | B303 | 黄金督 |
| 84 | 马弗炉 | 美国NEYTECH:A-1750A | VULCAN;3-1750A FI NAL ASSY 230V | B441 | 孙正明 |
| 85 | 立式注塑机 | MH-20T | * | A206 | 白晶 |
| 86 | 金刚石低速圆盘锯 | 美国971 | * | B315 | 徐爱群 |
| 87 | 高温炉 | KDF-007EX | * | B338 | 曾宇乔 |
| 88 | 金相图象分析仪 | XJB-200S | * | B101C | 王仕勤 |
| 89 | 高低温湿热交变试验箱 | JCGDJS-100L | 400×500×500mm | B330 | 白晶 |
| 90 | 等离子清洗机 | HPDC | * | B338 | 张旭海 |
| 91 | 自动椭圆测厚仪 | SGC-2 | * | B333 | 张旭海 |
| 92 | 数显硬度计 | HVS-1000 | * | B313 | 王仕勤 |
| 93 | 凹坑研磨机 | 980 | * | B315 | 徐爱群 |
| 94 | 金属导热系数测定仪 | DRJ-I | * | B401 | 晏井利 |
| 95 | 脱蜡炉 | T-1200N | 300×300×400（深） | B441 | 孙正明 |
| 96 | 通风柜 | 331 | * | B331 | 余新泉 |
| 97 | 全数字超探仪 | PXUT-350+ | * | B309 | 王仕勤 |
| 98 | 微电泳仪 | JS94H2 | * | B338 | 邵起越 |
| 99 | 水循环冷却器 | HF500 | * | B101 | 萧迅 |
| 100 | 电化学分析仪 | CHI604E | * | B403 | 潘冶 |
| 101 | 超声波探伤机（仪） | PXUT-350 | * | B309 | 王仕勤 |
| 102 | 冲击试验机 | 2BC2302-1 | * | B311 | 睢良兵 |
| 103 | 线切割机床 | DK7740 | * | B101B | 何思渊 |
| 104 | 不锈钢炉 | * | * | B101 | 何思渊 |
| 105 | 旋转挤压凝固装置 | * | * | B428 | 廖恒成 |
| 106 | 箱式电炉 | SSJ-2B | * | B336 | 邵起越 |
| 107 | 滴丸机 | DWJSY-3 | * | B413 | 董寅生 |
| 108 | 温度梯度装置 | * | * | B102 | 廖恒成 |
| 109 | 熔炼炉 | * | 100-600度，50kg | B401 | 薛烽 |
| 110 | 高分辨率监视屏 | * | * | B102 | 廖恒成 |
| 111 | 变温霍尔效应仪 | HT-648 | * | B338 | 邵起越 |
| 112 | 保护气氛箱式炉 | ZRX-12-11 | * | B108 | 睢良兵 |
| 113 | 显微摄像系统 | * | * | B327 | 王仕勤 |
| 114 | 陶瓷挤管机 | LWJ63型 | * | B441 | 孙正明 |
| 115 | 高温箱式电炉 | SSJ-IIA | 1600℃ | B336 | 邵起越 |
| 116 | 高温箱式电炉 | SSJ-IIA | 1600℃ | B336 | 邵起越 |
| 117 | 冷冻干燥机 | LGJ10-C | * | B413 | 董寅生 |
| 118 | 手套箱 | VGB-3 | * | B517 | 郭新立 |
| 119 | 四环科仪冷冻干燥机 | LGJ-10C普通型 | * | B331 | 王继刚 |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 存放地 | 负责人 |
| 120 | 超声波清洗器 | UP1000HE | * | B101 | 何思渊 |
| 121 | 冷水机 | BLKII-5YF-B | * | B333 | 邵起越 |
| 122 | 高速冷冻离心机 | H2050R | * | B426 | 郭新立 |
| 123 | 全自动高速碳硫分析仪 | JTY-CS206 | * | B308 | 彭维勉 |
| 124 | 长余辉荧光粉测试系统 | * | * | B335 | 邵起越 |
| 125 | 数控切割机床 | DIC732 | * | B106 | 梅建平 |
| 126 | 箱式气氛电炉 | SLQ1700-20 | * | B336 | 邵起越 |
| 127 | 粉体综合测试仪 | BT-1000 | * | B337 | 邵起越 |
| 128 | 感应炉 | * | * | B501 | 戴挺 |
| 129 | 超声切割机 | 990 | * | B315 | 徐爱群 |
| 130 | 球磨机 | QM-DK4 | * |  | 潘冶 |
| 131 | 冷冻干燥机 | LGJ10-C | * | B340 | 邵起越 |
| 132 | 盐雾腐蚀试验箱 | YNX/Q-250 | * | B303 | 黄金督 |
| 133 | 图象分析仪 | * | * | B323 | 王仕勤 |
| 134 | 双喷减薄仪 | MTP-1A | * | B315 | 徐爱群 |
| 135 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810PC | * | B | 陆幍 |
| 136 | 电解双喷减薄仪 | DJ2000 | * | B442 | 方峰 |
| 137 | 金相显微镜 | OLYMPUS | 50X-500X | B327 | 王仕勤 |
| 138 | 数控机床 | BB25K | * | B401 | 薛烽 |
| 139 | 数字摄像头 | INFINITY | 130万像素 | B327 | 王仕勤 |
| 140 | 数码采集系统 | INFINITY+NIKON4500 | * | B327 | 王仕勤 |
| 141 | 超纯水机 | EPED-E2-20TH | * | B334 | 邵起越 |
| 142 | 大功率恒电位仪 | CHI1111C | * | B338 | 曾宇乔 |
| 143 | 金相显微镜 | MV6100 | * | B426 | 郭新立 |
| 144 | 精密抛磨机 | * | * | B315 | 徐爱群 |
| 145 | 低温恒温槽 | DKB-2410 | * | B413 | 董寅生 |
| 146 | 电子分析天平 | BT25S | * | BB楼436 | 沈宝龙 |
| 147 | 益丰高温电炉 | SSX2-8-16 | * | B334 | 王继刚 |
| 148 | 电火花线切割机床 | DK7720 | * | B401 | 白晶 |
| 149 | 混料机 | SFM-2 | * | B414 | 张友法 |
| 150 | 低温恒温水槽 | BB301 | * | B338 | 曾宇乔 |
| 151 | 真空脱气熔炼炉 | * | * | B428 | 廖恒成 |
| 152 | 旋涡泵 | WXG-8A | * | B334 | 曾宇乔 |
| 153 | 高剪切乳化机 | * | * | B333 | 邵起越 |
| 154 | 四探针测试仪 | RTS-8 | * | B338 | 邵起越 |
| 155 | 双层玻璃反应釜 | * | * | B336 | 邵起越 |
| 156 | 金相显微镜 | OLYMPUS | 50X-500X | B327 | 王仕勤 |
| 157 | 箱式电炉 | SSJ-13A | 1300℃ | B332 | 睢良兵 |
| 158 | 磨片机 | * | * | B315 | 徐爱群 |
| 159 | 维氏硬度计 | HV-30 | * | B313 | 王仕勤 |
| 160 | 金相显微镜 | MV6100透反 | * | B526 | 陈坚 |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 存放地 | 负责人 |
| 161 | 热压机 | XTM105F-5T | * | A206 | 白晶 |
| 162 | 维氏硬度计 | HV-10B | * | B313 | 王仕勤 |
| 163 | 浓浆电泳仪 | JN01A | * | B338 | 邵起越 |
| 164 | 管式炉 | OTL1200-II | Ф80×1000mm | B | 沈宝龙 |
| 165 | 冷却循环水机 | LX-S65 | * | B331 | 王继刚 |
| 166 | 金刚石切割机 | * | * | B403 | 张友法 |
| 167 | 轨道抛光机 | 18101/Rail Polisher | * | A520 | 曾宇乔 |
| 168 | 卧式真空炼泥机 | ZKJ | * | B441 | 孙正明 |
| 169 | 蠕变仪控制柜 | * | * | B110 | 王仕勤 |
| 170 | 脉冲式退磁充磁机 | DCD1100/2-24T | * | B333 | 邵起越 |
| 171 | 双喷仪控制电脑 | * | 含操作软件 | B442 | 涂益友 |
| 172 | 箱式炉 | KF1600 | 160X150X150 | B417 | 陈坚 |
| 173 | 反渗透设备 | JL200-RO | * | B334 | 邵起越 |
| 174 | 超声测厚仪 | PX-7 | * | BB319 | 王仕勤 |
| 175 | 低温冰箱 | DW-HW50 | * | B413 | 陈坚 |
| 176 | 管式炉 | TL1200 | * | B441 | 孙正明 |
| 177 | 轻型球磨机 | QQM(3)/B | * | B336 | 邵起越 |
| 178 | 混粉机 | * | * | B104 | 睢良兵 |
| 179 | 超声波探伤仪 | CTS-22 | * | B309 | 王仕勤 |
| 180 | 光学平台 | OTPOT10-07 | * | B339 | 邵起越 |
| 181 | 管式炉 | 1200X | * | B333 | 邵起越 |
| 182 | 三角抛光机 | 590TEM/Tripod Polisher | * | BA楼520 | 曾宇乔 |
| 183 | 电化学腐蚀测试系统 | ZF-9 | * | B338 | 邵起越 |
| 184 | 循环冷却机 | DSX | * | B112 | 徐爱群 |
| 185 | 示波器 | TDS2014C | * | B333 | 张旭海 |
| 186 | 管式电阻炉 | YFK40×600/13Q-YC | * | B436 | 沈宝龙 |
| 187 | 气氛炉 | KBF16Q | * |  | 董岩 |
| 188 | 金属拉丝机 | * | * | B401 | 薛烽 |
| 189 | 体视显微镜 | JSZ6 | * | B327 | 王仕勤 |
| 190 | 行星式球磨机 | QM-3SP4 | * |  | 潘冶 |
| 191 | 低速金刚石切割机 | SYJ-150 | * | B441 | 孙正明 |
| 192 | 行星轮式球磨机 | QM-3SP2 | * | B | 张耀 |
| 193 | 直流稳压电源 | LW10J20 | * | B413 | 董寅生 |
| 194 | 离心机 | TG24-WS | * | B526 | 陈坚 |
| 195 | 拉丝机 | 400型 | * | 厂房 | 白晶 |
| 196 | 金刚石切割机 | SYJ-150 | * | B517 | 郭新立 |
| 197 | 箱式电炉 | KL-12 | 1100℃ | B336 | 邵起越 |
| 198 | 高频感应加热机 | TX-25 | * | B501 | 戴挺 |
| 199 | 混料机 | HLJ-2 | * | B336 | 邵起越 |
| 200 | 里氏硬度计 | TIME5350 | * | BB319 | 王仕勤 |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 存放地 | 负责人 |
| 201 | 摄像体视显微镜 | ZOOM 645 | * | B327 | 王仕勤 |
| 202 | 照相打印机 | SONY | * | B103 | 萧迅 |
| 203 | 氩弧焊机 | WS-315 | * | 厂房 | 睢良兵 |
| 204 | 数字硬度计 | W9102 | * | B313 | 王仕勤 |
| 205 | 挤压模 | * | * | 厂房 | 睢良兵 |
| 206 | 色谱工作台 | SR2000 | * | B101 | 戴戈 |
| 207 | 光催化反应器 | * | 350W/300W | BB407 | 潘冶 |
| 208 | 超声波清洗机 | KQ-300VDB | 28、45，100Khz | B338 | 张旭海 |
| 209 | 摇臂钻床 | * | * | B101 | 戴戈 |
| 210 | 紫外可见分光光度计 | UV-6100 | * | B526 | 陈坚 |
| 211 | 双显恒电位仪 | DJS-292 | * | B334 | 邵起越 |
| 212 | 匀胶机 | KW-4A | * | B510 | 郭新立 |
| 213 | 布洛维光学硬度计 | HBRVU-187.5 | * | B313 | 刘晗婧 |
| 214 | 布洛维光学硬度计 | HBRVU-187.5 | * | B313 | 刘晗婧 |
| 215 | 冷冻干燥机 | LGJ-10A | * | BB楼426 | 郭新立 |
| 216 | X-Y函数记录仪 | LM20A-200 | * | B101C | 王仕勤 |
| 217 | 冷冻干燥机 | FD-1A-50 | * | B | 陈坚 |
| 218 | 电子天平 | FC204 | * | B308 | 刘晗婧 |
| 219 | 标准投影仪 | SONY VPL-CX63 | * | B325 | 梅建平 |
| 220 | 试样缺口投影仪 | CST-50 | * | B311 | 王仕勤 |
| 221 | 陶瓷研磨机 | TM120 | * | B337 | 董岩 |
| 222 | 低速大容量多管离心机 | LXJ-IIB | * | B334 | 邵起越 |
| 223 | 反重力铸造装置 | * | * | B428 | 廖恒成 |
| 224 | 离心机 | 1850-WS | * | B331 | 王继刚 |
| 225 | 高速离心机 | TG20-WS | * | B333 | 邵起越 |
| 226 | 阿贝折光仪 | WYA-2S | * | B335 | 邵起越 |
| 227 | 碳硫分析仪器 | JTY-CS203 | * | B308 | 彭维勉 |
| 228 | 手持式多功能测量仪 | ZNSPECTOR | * | B101 | 萧迅 |
| 229 | 大电流放大器 | CHI680C(连760D) | * | B338 | 曾宇乔 |
| 230 | 金刚石圆片切割机 | 995 | * | B315 | 徐爱群 |
| 231 | 静态磁滞回线测量仪 | TF-CI | * | B338 | 邵起越 |
| 232 | 双目体视显微镜 | ZOOM 645 | * | B309 | 王仕勤 |
| 233 | 电子分析天平 | 124S | * | B337 | 邵起越 |
| 234 | 电子天平 | BS224S | * | B308 | 彭维勉 |
| 235 | 电子防潮柜 | HDE-157A(164L) | * | B335 | 邵起越 |
| 236 | 金相切割机 | Q-3A | * | B104 | 睢良兵 |
| 237 | 电解抛光减薄仪 | MTP-1 | * | B315 | 黄海波 |
| 238 | 轧 机 | * | * | 厂房 | 白晶 |
| 239 | 数字示波器 | ADS7102SA | * | B335 | 邵起越 |
| 240 | 恒电位仪 | DJS-292 | * | B334 | 邵起越 |
| 241 | 808nm光纤耦合激光器 | * | MW-GX-808/2000mW | B | 邵起越 |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 存放地 | 负责人 |
| 242 | 荧光粉相对亮度测试仪 | PR-302 | * |  | 邵起越 |
| 243 | 低负荷维氏硬度计 | HVI-10A | * | B313 | 刘晗婧 |
| 244 | 标准洁净工作台 | SW-CJ-1BU | * | B339 | 邵起越 |
| 245 | 恒温水槽 | RH-YC-30 | * | B310 | 梅建平 |
| 246 | 激光器恒流源系统 | * | * | B336 | 邵起越 |
| 247 | 限放立柜 | * | 800×450×1900 | B340室 | 曾宇乔 |
| 248 | 荧光粉相对亮度测试系 | * | * | B335 | 邵起越 |
| 249 | 不锈钢水热反应釜 | * | 30ML,50ML | B331 | 王继刚 |
| 250 | 挤压模 | * | * | 厂房 | 睢良兵 |
| 251 | 液压升降车 | * | 1T | 厂房 | 睢良兵 |
| 252 | 红外测温仪 | PT70 | * | B333 | 邵起越 |
| 253 | 镶嵌机 | XQ-2 | * | B324 | 睢良兵 |
| 254 | 镶嵌机 | XQ-2 | * | B324 | 睢良兵 |
| 255 | 霍尔流速计 | QL-1002 | * | BA105 | 张法明 |
| 256 | 屈服强度快速测定仪 | QQ-2 | 10吨 | B101C | 黄金督 |
| 257 | 超声波清洗机 | KH-250B | * | B | 张友法 |
| 258 | 盐炉(坩锅电炉) | SG2-3-10 | * | B328 | 睢良兵 |
| 259 | 盐炉(坩锅电炉) | SG2-3-10 | * | B328 | 睢良兵 |
| 260 | 液氮容器 | YOS-30 | * | B103 | 黄海波 |
| 261 | 液氮容器 | YOS-30 | * | B103 | 黄海波 |
| 262 | 盐浴炉 | * | * | B332 | 睢良兵 |
| 263 | 盐浴炉 | * | * | B332 | 睢良兵 |
| 264 | 除尘器 | T12 | * | B103 | 黄海波 |
| 265 | 电焊机 | ZX7-400G | * | B大厂房 | 睢良兵 |
| 266 | 电焊机 | ZX7-400G | * | B大厂房 | 睢良兵 |
| 267 | 淬透性试验仪 | * | * | B328 | 睢良兵 |
| 268 | 除尘式砂轮机 | * | φ200 | B104 | 睢良兵 |
| 269 | 扭力扳手 | CB100N-S | * | B334 | 张旭海 |

部分人员联系方式

| 序号 | 姓名 | 办公室 | 办公电话 | 主要负责仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅建平 | B302 | 52090665 | 总体负责 |
| 2 | 萧迅 | B103 | 52090655 | VSM |
| 3 | 黄海波 | B105 | 52090650 | 扫描电镜及附属 |
| 4 | 李凡 | B105 | 52090650 | 扫描电镜及附属 |
| 5 | 徐爱群 | B114 | 52090651 | 透射电镜及附属 |
| 6 | 黄珊 | B112/B314 | 52090651/52090659 | 透射电镜及附属 |
| 7 | 刘晗婧 | B314 | 52090659 | OES、XRF、DSC、TG、硬度计等 |
| 8 | 彭维勉 | B314 | 52090659 | C-S仪、湿法化学 |
| 9 | 睢良兵 | B316 | 52090663 | 各种电炉、制样、挤压、扭转等 |
| 10 | 黄金督 | B316 | 52090663 | 电弧炉、电拉、TMA、导热等 |
| 11 | 常玮 | B316 | 52090663 | 电拉 |
| 12 | 晏井利 | B318 | 52090661 | 导热、磨损等 |
| 13 | 王仕勤 | B319 | 52090660 | 金相显微镜、无损检测、硬度计等 |

材料制备加工公共实验室（A楼）管理人员名单

总负责人：黄金督                            安全员：黄金督

| 序号 | 设备名称 | 房间号 | 设备负责人 | 办公室 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高真空电弧炉 | 206 | 黄金督 | B-316 | 52090663 13338619916 |
| 2 | LT-15离子氮化炉 | 206 | 郭超* 陈坚 | A-310 A-510 | 13813915836 15951747550 |
| 3 | 甩带机 | 206 | 曾宇乔* 王倩倩 | A-526 A-308 | 18001593912 18652929709 |
| 4 | 热压机 | 206 | 白晶* 郭超 | A-508 A-310 | 13851740273 13813915836 |
| 5 | 注塑机 | 206 |  |  |  |
| 6 | 放电等离子烧结（SPS） | 105 | 张法明 | A-308 | 15951075439 |
| 7 | 磁控溅射仪（旧） | 208 | 张旭海 | A-520 | 13951805371 |
| 8 | 磁控溅射仪（新） | 208 |  |  |  |
| 9 | 热喷涂设备 | 待定 | 刘玉付 | A-352 | 13016996727 |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

注：1、带下划线的设备可由学生申请独立操作；

2、标*者为设备第一负责人。

材料制备加工公共实验室（B楼实验厂房）管理人员名单

总负责人：睢良兵                            安全员：睢良兵

| 序号 | 设备名称 | 设备负责人 | 办公室 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行车、循环冷却水系统 | 睢良兵 | B-316 | 52090663 13913921313 |
| 2 | 25kg真空感应炉 |  |  |  |
| 3 | 10kg真空感应炉 |  |  |  |
| 4 | 2000℃真空烧结炉 |  |  |  |
| 5 | 2200℃真空烧结炉 |  |  |  |
| 6 | 15KW箱式电炉 |  |  |  |
| 7 | 其它小型设备 |  |  |  |
| 8 | 315T液压机及配套设备 | 白晶* 睢良兵 | A-508 B-316 | 13851740273 13913921313 |
| 9 | 63T液压机 | 黄金督 | B-316 | 52090663 13338619916 |
| 10 | 1100℃真空退火炉 | 黄海波 | B-105 | 52090650 13813035971 |
| 11 | ZT-40-20Y真空热压炉 （2000℃） | 白晶* 涂益友 | A-508 A-528 | 13851740273 13851563251 |
| 12 | ZTY-60-23（20T）（2300℃） 真空热压炉 | 涂益友* 白晶 | A-528 A-508 | 13851563251 13851740273 |
| 13 | 轧机 | 周健* 白晶 涂益友 | A-508 A-508 A-528 | 13913947313 13851740273 13851563251 |
| 14 | 拉拔机及轧端机 | 白晶* 周健 | A-508 A-508 | 13913947313 13851740273 |
| 15 | 拉丝机 |  |  |  |
| 16 | 电渣重熔炉 | 周健* 白晶 | A-508 | 13913947313 13851740273 |
| 17 | 东北角轻金属部分 | 戴戈 | A-506 | 13813998862 |

注：1. 带下划线的设备可由学生申请独立操作；

2. 标*者为设备第一负责人。