材料的二次电子形貌图像：

要求：

1．按实验指导书要求写实验报告。

2．13幅图片，每组用一张，材料的二次电子形貌像（参数在图上有标注）。

3．加速电压： 20kv；聚光镜 3好号；放大倍数（看照片而定）；

探测器：SE                     工作距离（看照片而定）

标    尺（看照片而定）

4．实验报告的格式到分析测试中心的网页下载栏下载。http://atc.seu.edu.cn

5 . 本学期结束前以班级为单位上交实验报告。

东南大学分析测试中心

2007年12月29日